- KONU:MICRA KOLTUK  (KAN ALMA AMAÇLI)  ŞARTNAMESİ

- TEKNİK ÖZELLİKLER

- Koltuk sırt oturma ve ayak olmak üzere üç ana kısımdan oluşmaktadır  sırt ve ayak kısmı ayrı 2 adetmotor ile kumanda edilebilir. Kullanılan motorlar Avrupa menşeili olmalı uzak doğu menşeili olmamalıdır.

- Koltuk kan alma ve diyaliz işlemleri içinde rahatlıkla kullanılabilir,kolay temizlenebilen suni deri ile kaplıdır.

- Ayak ve baş uzatmaları mekanik olarak ileri geri manuel olarak ayarlanabilir, sabitlenebilir olmalıdır.

- Koltuk kolçakları üç boyutlu hareket edebilir ve kan alma için uygun tasarlanmıştır olmalıdır.

- Tekerlekler ayrı ayrı kilitlenebilir.

- Koltukla birlikte aynı renkte şilte aksesuar olarak bulunmaktadır.

- Koltuk maksimum yüksekliği  56 cm  olmalıdır.

- Koltuk oturma alanı 44  cm olmalıdır.

- Kan alma kolları ile birlikte toplam genişlik   100 cm  olmalıdır.

- Koltuk sırt açısı 78’’ olmalıdır.

- Sırt  uzunluğu 60 sırt eni ise 60 cm olmalıdır.

- Koltuk bacak uzunluğu 27 cm olmalıdır.

- Başlık uzatması 22 cm olmalıdır.

- Bacak uzatması 22 cmolmalıdır.

- Koltuk toplam  uzunluğu 182cm olmalı ayak ve baş ucu uzatmalar açıldığında 194 cm olmalıdır.

- Masa üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 ( iki ) yıl garantili olmalıdır. Garanti bitiminde 10 yıl boyunca ücreti mukabili yedek parça ve teknik servis hizmeti sağlanmalıdır.